## Periyodik Kontrol Planı
|  | 20.. YILI PERİYODİK KONTROL PLANI | [15 empty] | DOKÜMAN NO: | İSK.PL.003
[18 empty] | YAYIM TARİHİ: | 01.01.2019
[18 empty] | REVİZYON TARİHİ: | 06.05.2019
|  | BİRİM ADI: | [15 empty] | REVİZYON NO: | 01
| PERİYODİK YAPILACAK İŞLEM |  | PERİYOD | İLGİLİ MEVZUAT | P/G | O | Ş | M | N | M | H | T | A | E | E | K | A | SORUMLULAR
1 | Basınçlı Kapların Kontrolü (Kompresör, Otoklav) |  | 1/1 Yıl | İEKSGY Ek-3/Mad:2.1 | P
G
2 | Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı ve Paratörnelerin Periyodik Kontrolü |  | 1/1 Yıl | İEKSGY Ek-3/Mad:2.3 | P
G
3 | Topraklama Ölçümleri (İşletme ve Makine Bazlı) |  | 1/1 Yıl | İEKSGY Ek-3/Mad:2.3 | P
G
4 | Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrolü |  | 1/1 Yıl | BYKHY 4.Bölüm | P
G
5 | Çalışma Ortamı Gürültü Ölçümü |  | 1/1 Yıl | ÇGİİRKDY Mad:6 | P
G
6 | Aydınlatma Ölçümü |  | 1/1 Yıl | ÇTİRKHY Mad:6 | P
G
7 | Periyodik Sağlık Muayeneleri |  | 1/1-3-5 Yıl | İHDSPGYSEHY Mad:9.8.d | P
G
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI |  |  |  | İŞ YERİ HEKİMİ |  | A: İŞVEREN VEKİLİ

## Mevzuat
KISALTMALAR | YÖNETMELİK, MEVZUAT
İSGK | 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
AİY | ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ
AY | ASANSÖR YÖNETMELİĞİ
ASİİEPİT | ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞİKİN TEBLİĞ
AÇSGÖY | ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BEY | BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
BBKY | BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ
BYKHY | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
BEMRÖHY | BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BEKKHY | BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇGİİRKDY | ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
ÇİSGEY | ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇPOTKHY | ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇTİRKHY | ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK
ÇGMKGKOTİY | ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
ÇGİÇUEHY | ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
DBYBHY | DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK
EAÇSGÖY | EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
EİTY | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
EİİFAYGSHY | ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
EKATY | ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
ETTY | ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
ETİY | ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ
GEKÇŞEOÇBYDY | GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK
GBSİİSGHY | GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
HEY | HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
İYY | İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ
İEKSGY | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ
İGUGYSEHY | İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İK | İŞ KANUNU
İKİÇSY | İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ
İKİFÇFSÇY | İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
İŞGHY | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
İSGÇTNSUET | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
İŞGKHY | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
İSGRDY | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
İÜCOKPKYKT.. | İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
İUT | İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ
İAÇRİY | İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
İBEASGÖHY | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İHDSPGYSEHY | İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VCE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İTST | İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ
İADHY | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İİDDY | İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK
KÇGPÇKHY | KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
KMMÇSGÖHY | KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KMÇSGÖHY | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KÇKÇÖHY | KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KKDY | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ
KKDİKHY | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
KKDKRDT | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN KATEGORİZASYON REHBERİNE DAİR TEBLİĞ
KKDİUUSDT | KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ UYUMLAŞTIRILMIŞ ULUSAL STANDARTLARA DAİR TEBLİĞ
KKY | KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ
MİİSGY | MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
MEY | MAKİNA EMNİYETİ YÖNETMELİĞİ
MTEY | MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ
MYSBY | MESLEKÎ YETERLİLİK, SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ
MPOKTKSİY | MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK
ÖGHDKUİY | ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
PHİÇYİÇİÖUEHY | POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA
RYUEUHY | RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK
SKBGAYBDAÇGİHY | SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK
SGİY | SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ
STTOİSİİY | SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
SGKYSİBBYGBYGD.. | SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
SSİY | SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ
TİAY | TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ
TBEY | TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ
TKUDY | TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK
TMMİGBFHDHY | TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
TMMSAEHY | TEHLİKELİ MADDELERİN VE MÜSTAHZARLARIN SINIFLANDIRILMASI, AMBALAJLANMASI VE ETİKETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
TÇTSYAİÇMEDY | TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRIACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK
TİSYTİGOHY | TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
TMY | TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ
UİSGKY | ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
ÜPİBNHTİBAÖDY | ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
YÇİHY | YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN
YİİMETGTŞDT | YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ
YİİSGY | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
YMKŞŞYBUHY | YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK