**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığındaki Kitap Yıkama Makinesi kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Kırklareli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Kütüphane çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1**  Kitap Yıkama Makinesi güç kablosunun takılı olduğundan emin olun.

**5.2** Kitap Yıkama Makinesinin kapı kolunu tutun ve açın.

**5.3** Sterilizasyonun işlemi için kitabı açarak tutucu (raf) üzerine yerleştirin ve kapağı kapatın.

**5.4** Sterilizasyonu başlatmak için Başlatma/ Durdurma (Start/Stop) düğmesine basın. Mavi ışık yandığında sterilizasyon başlayacaktır. 30 saniyede ultraviyole ışınlar sayesinde sterilize ederek kapak ve iç sayfaların temizliği yapılmış olacaktır.

**5.5** Mavi ışık söndüğünde sterilizasyon işlemi bitmiştir. Kapağı açın, kitabı her iki elinizle tutarak çıkarın.

**5.6** Kitabı çıkardıktan sonra Kitap Yıkama Makinesinin kapağını kapatın.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.